# Załącznik nr 2 do SIWZ

# …………………………

# (pieczęć wykonawcy)

…………………………

( miejscowość, data)

# FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY:…………………………………………………….……………….

…………………………………………………………………………………………………...

ADRES:…………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………….

Telefon:………………………….……….

FAX lub e-mail na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ...........................................................

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem TAK/NIE (należy wskazać właściwe)

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dostawa fluorescencyjnego stereoskopu z poszerzoną głębią ostrości na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

(znak sprawy: ADZ.261.16.2017)

zgodnie z warunkami i wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” oraz w załącznikach do SIWZ oferujemy:

- Łączna cena oferty brutto:

…………………………….. (słownie: ……………..…………………………….… ),

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie z punktem XII. SIWZ.

Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).*

*oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Polską

Oświadczamy, że wybór Naszej oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego od następujących towarów/usług zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *:

……………………………………………… - …………………………………..………………… zł netto

Nazwa towaru/usługi			wartość bez kwoty podatku VAT

Art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579): 
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Oferowany sprzęt posiadania następujące parametry:

| LP. | PARAMETR/CECHA |  | WYMÓG Z OPZ (TAK/NIE) |  |  | PARAMETR/CECHA OFEROWANA (DOKŁADNY OPIS) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA MINIMALNE |  |  |  |  |  |  |  |
| LP |  | Parametr /Cecha |  |  | Wymóg z OPZ (TAK/NIE) |  | PARAMETR/CECHA OFEROWANA (DOKŁADNY OPIS) |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| 1. |  | Fluorescencyjny stereoskop z poszerzona głębią |  |  | TAK Podać model i producenta w kolumnie 4 |  |  |
| 2. |  | System optyczny - Apochromatyczny |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Obserwacja - Jasne pole, epi-fluorescencja |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Zoom - Zmotoryzowany |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Zoom współczynnik - 25:1 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Minimalny zoom - 0.65 X lub niższy |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Przesłona aperturowa - Wbudowana |  |  |  |  |  |
| Obiektywy: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 1X, planapochromatyczny, NA≥0.15, Odległość robocza ≥60mm |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 2X, planapochromatyczny,NA≥0.3, Odległość robocza ≥20mm |  |  |  |  |  |
| Okulary: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 10X powiększenie na okularach - minimum 22mm pole widzenia okularów |  |  |  |  |  |
| 11. |  | trinokular |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Jednostka regulacji ostrości - Zmotoryzowana jednostka regulacji ostrości |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Rewolwer - Minimum 2 pozycje |  |  |  |  |  |
| Epi-fluorescencja |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Zmotoryzowany zestaw do epi-fluorescencji, który umożliwia przechodzenie światła wzbudzającego przez optykę mikroskopu i soczewki obiektywu |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Cztery bloki filtrowe |  |  |  |  |  |
| 16. |  | oświetlacz fluorescencyjny 200-watt (minimalny czas pracy żarówki 2000 godzin) |  |  |  |  |  |
| Oprogramowanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Sterowanie wszystkimi zmotoryzowanymi elementami mikroskopu |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Sterowanie kamerą |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Możliwość wizualizacji stosów 3D, tworzenia obrazów o zwiększonej głębi ostrości, możliwość pobierania zdjęć z krokiem czasowym, składanie obrazów z poszczególnych kanałów fluorescencyjnych w jeden (także fluorescencja w połączeniu z jasnym polem) |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Ręczne pomiary na płaszczyźnie, także na przekazywanym na żywo obrazie z kamery |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Automatyczne pomiary i kalibracja (liczba obiektów, długość, pole powierzchni na płaszczyźnie, także na przekazywanym na żywo obrazie z kamery) |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Regulacja kontrastu, nasycenia, z możliwością natychmiastowego podglądu |  |  |  |  |  |
| 23 |  | wizualizacja stosów 3D |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Akwizycja obrazu w osi optycznej - Sensor i soczewki obiektywu powinny znajdować się w tej samej osi optycznej podczas akwizycji obrazu. |  |  |  |  |  |
| Kamera |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Czujnik pełnoekranowy (rozmiar - 36.0×23.9mm |  |  |  |  |  |
| 26. |  | 16 milionów pikseli ±2 miliony |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Czujnik pełnoekranowy z uśrednianiem 3x3 piksele |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Czułość ISO minimum 12800 |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Moduł wyświetlania na żywo |  |  |  |  |  |
| 30. |  | Minimum 6 klatek na sekundę przy pełnym rozmiarze czujnika |  |  |  |  |  |
| 31. |  | zakres czasów ekspozycji od minimum 100 µsec do 60 sekund |  |  |  |  |  |
| 32. |  | Możliwość eksportowania obrazów do formatu: jpeg2000, jpg, tiff |  |  |  |  |  |
| 33. |  | Zautomatyzowana konwersja obrazu na inne formaty |  |  |  |  |  |
| 34. |  | Wyznaczanie profili jasności wzdłuż zadanych linii |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Oprogramowanie od producenta mikroskopu |  |  |  |  |  |
| Komputer |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  | Procesor: 2.6 GHz, 10 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie |  |  |  |  |  |
| 37. |  | Pamięć RAM: co najmniej 16 GB |  |  |  |  |  |
| 38. |  | Grafika: co najmniej 4GB pamięci wideo |  |  |  |  |  |
| 39. |  | Dysk podstawowy: 250 GB SSD |  |  |  |  |  |
| 40. |  | Dysk podrzędny: 1000 GB HDD |  |  |  |  |  |
| 41. |  | USB 3.0 port |  |  |  |  |  |
| 42. |  | OS: Windows 7 64 bit professional lub Windows 10 64 bit |  |  |  |  |  |
| Monitor |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  | Przekątna: 24,1" / 61 cm |  |  |  |  |  |
| 44. |  | Naturalna rozdzielczość: 1920 x 1200 (16:10) |  |  |  |  |  |
| 45. |  | Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S):518.4 x 324.0 mm |  |  |  |  |  |
| 46. |  | Rozmiar piksela: 0.270 x 0.270 mm |  |  |  |  |  |
| 47. |  | Liczba kolorów: 16.77 milionów |  |  |  |  |  |
| 48. |  | Kąty widzenia (pionowo / poziomo): 170°, 160° |  |  |  |  |  |
| 49. |  | Rodzaj podświetlenia: LED |  |  |  |  |  |
| 50. |  | Jasność: 250 cd/m² |  |  |  |  |  |
| 51. |  | Kontrast: 1000:1 |  |  |  |  |  |
| 52. |  | Czas reakcji (typowy): 5 ms (czarny-biały-czarny) |  |  |  |  |  |

- Gwarancja producenta liczona od dnia uruchomienia systemu:

…………………………………….

(wartości możliwe do wpisania 24 m-ce, 36 m-cy, 48 m-cy)

- Nieodpłatny serwis pogwarancyjny liczony od dnia zakończenia gwarancji:

………………………………….

(wartości możliwe do wpisania: 0 lat, 2 lata, 4 lata  – zgodnie z SIWZ)

      - Termin realizacji dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem maksymalnie do 12 tygodni od daty podpisania umowy.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami* i/lub zmianami* SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami
i zasadami postępowania i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

      - Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

      - Oświadczamy, że akceptujemy warunki gwarancji i płatności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia określone w SIWZ.

      - Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

      - Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

      - Realizację dostaw objętych przedmiotem zamówienia wykonamy sami bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców*:

| Część zamówienia, którą zamierzamy powierzyć podwykonawcom | Nazwa (firma) podwykonawcy |
| --- | --- |

      - Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

(Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy)

      - Istotne postanowienia umowy Zamawiającego akceptujemy bez zastrzeżeń
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Oświadczamy, iż nie umieścimy lub nie będziemy żądać umieszczania w zawieranej umowie po wyborze naszej oferty, jakichkolwiek postanowień za wyjątkiem postanowień o charakterze informacyjnych lub wskazujących na sposób wykonywania umowy w zakresie komunikacji stron i form tej komunikacji.

      - Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

      - Wnieśliśmy wadium o wartości ……………….  w formie…………………….., które należy zwrócić na nr konta ………………………………………………….………… (jeżeli dotyczy)*.

      - Informujemy o dostępności wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3:

| Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Adres internetowy na której dokument lub oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji lub numer i nazwa postępowania o udzielenie zamówienia u Zamawiającego, w którym Wykonawca złożył oświadczenia lub dokumenty |
| --- | --- |

      - WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

a) ………………………………………………………….

b) ……………………………………………………….itd.

      - Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko: ……………………………………………

Adres: ………………………….…………………………...

Telefon…………………….. fax……………………………

e-mail: …………………………………………………….. .

      - OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest:

…………………………………………………………………………….…………….

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w powyższych zakresie ustanowili pełnomocnictwo)

………………….., dnia …...…….. 2017 roku                    …………………………………………..

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z  imieniem i nazwiskiem).*

Wpisuje Wykonawca, w przypadku wpisania „nie” Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia wymagań i odrzuci ją jako niezgodną z SIWZ.

Wypełnić w przypadku możliwości podania konkretnej wartości.

Wypełnić w przypadku możliwości podania konkretnej wartości.