# Załącznik nr 2 do SIWZ

# …………………………

# (pieczęć wykonawcy)

…………………………

( miejscowość, data)

# FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY:…………………………………………………….……………….

…………………………………………………………………………………………………...

ADRES:…………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………….

Telefon:………………………….……….

FAX lub e-mail na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ...........................................................

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem TAK/NIE (należy wskazać właściwe)

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dostawa ultramikrotomu pozwalającego na krojenie preparatów w minimalnym zakresie skrawków ultracienkich i semicienkich od 1nm do 13µm wraz
z mikroskopem stereoskopowym.

(znak sprawy: ADZ.261.21.2018)

zgodnie z warunkami i wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” oraz w załącznikach do SIWZ oferujemy:

- Łączna cena oferty netto:

…………………………….. (słownie: ……………..…………………………….… ),

- Stawka podatku VAT wynosi ………..%*,

- Łączna cena oferty brutto:

…………………………….. (słownie: ……………..…………………………….… )*,

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie z Rozdziałem XIII. SIWZ.

Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).*

*oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Polską

Oświadczamy, że wybór Naszej oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego od następujących towarów/usług zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *:

……………………………………………… - …………………………………..………………… zł netto

Nazwa towaru/usługi			wartość bez kwoty podatku VAT

Art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.): 
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Oferowany sprzęt posiadania następujące parametry:

| LP. | PARAMETR/CECHA |  | WYMÓG Z OPZ (TAK/NIE) |  |  | PARAMETR/CECHA OFEROWANA (DOKŁADNY OPIS) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA MINIMALNE |  |  |  |  |  |  |  |
| LP |  | Parametr /Cecha |  |  | Wymóg z OPZ (TAK/NIE) |  | PARAMETR/CECHA OFEROWANA (DOKŁADNY OPIS) |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| 1. |  | Ultramikrotom |  |  | TAK Podać model i producenta w kolumnie 4 |  |  |
| 2. |  | Precyzja krojenia: skrawki ultracienkie i semicienkie od 1nm do 13µm |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Przesuwanie preparatu: automatyczny w zakresie przynajmniej 200 µm |  |  |  |  |  |
| Regulacja noża: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Obracanie w zakresie 360°, |  |  |  |  |  |
| 4. |  | precyzyjny mechanizm z regulacją kąta nachylenia noża, ze skalą 1° w zakresie od -2° do +15°. |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Precyzyjne, manualne lub automatyczne ustawiania noża za pomocą śrub mikrometrycznych lub silniczków krokowych w kierunkach N-S oraz W-E z płynną regulacją przesuwu. |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Szybkość cięcia preparatów: Minimum od: 0,2mm/s do 90 mm/s |  |  |  |  |  |
| Oświetlenie: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | a. Dolne jak również przez preparat - realizowane diodami LED z regulowaną jasnością. |  |  |  |  |  |
| 8. |  | b. Górne poruszające się z mikroskopem stereoskopowym i z regulacją kierunku świecenia |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Sterowanie urządzeniem: Za pomocą oddzielnego panelu elektronicznego lub jednostki sterującej klasy PC z dotykowym wyświetlaczem. |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Mikroskop stereoskopowy montowany na ultramikrotomie: minimalny zakres powiększeń od 10 do 50 razy. |  |  |  |  |  |
| Stół antywibracyjny |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | zapewnia bezwibracyjną powierzchnię roboczą |  |  |  |  |  |
| 15. |  | dedykowany dla oferowanego ultramikrotomu zapewniający stabilną pracę |  |  |  |  |  |
| Procesor tkankowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Pozwalający na automatyczne utrwalanie preparatów do mikroskopii elektronowej, poprzez przenoszenie ich pomiędzy różnymi utrwalaczami. |  |  |  |  |  |
| 17. |  | możliwość indywidualnego programowania procesów utrwalania próbek |  |  |  |  |  |
| 18. |  | umożliwia zaprogramowanie przynajmniej 50 procesów |  |  |  |  |  |
| 19. |  | wyposażone w zasilanie awaryjne na wypadek awarii sieci (w celu ochrony próbek) |  |  |  |  |  |
| 20. |  | posiada wstępnie zaprogramowaną listę reagentów z możliwością jej rozszerzenia |  |  |  |  |  |
| 21. |  | wyposażone w: moduł do mikroskopii elektronowej posiadający jednostkę grzewczo-chłodzącą fiolek w zakresie od +4°C z możliwością wstępnego podgrzania/ochłodzenia roztworów w fiolkach |  |  |  |  |  |
| 22. |  | w zestawie jest system archiwizacji danych umożliwiający zewnętrzne programowanie listy reagentów |  |  |  |  |  |
| 23. |  | posiada system z możliwością opóźnienia startu |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Pozostałe wymagania: możliwość doposażenia ultramikrotomu o komorę mrożeniową sprzężoną ze sterowaniem ultramikrotomu |  |  |  |  |  |
| Akcesoria dodatkowe - Narzędzia potrzebne do pracy z ultramikrotomem |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | perfect loop |  |  |  |  |  |
| 26. |  | siatki do TEM |  |  |  |  |  |
| 27. |  | żywica do zatapiania |  |  |  |  |  |
| 28. |  | materiały do kontrastowania |  |  |  |  |  |
| 29. |  | formy do zatapiania |  |  |  |  |  |

- Gwarancja producenta liczona od dnia uruchomienia systemu:

…………………………………….

(wartości możliwe do wpisania 12 m-cy, 24  -ce)

- W urządzeniu ruch ramienia z zamontowaną próbką podczas ciecia skrawków odbywa się w sposób grawitacyjny „R”:

………………………………….

(wartości możliwe do wpisania: TAK,NIE – zgodnie z SIWZ)

      - Termin realizacji dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem maksymalnie do 12 tygodni od daty podpisania umowy.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami* i/lub zmianami* SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami
i zasadami postępowania i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

      - Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

      - Oświadczamy, że akceptujemy warunki gwarancji i płatności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia określone w SIWZ.

      - Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

      - Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

      - Realizację dostaw objętych przedmiotem zamówienia wykonamy sami bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców*:

| Część zamówienia, którą zamierzamy powierzyć podwykonawcom | Nazwa (firma) podwykonawcy |
| --- | --- |

      - Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

(Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy)

      - Istotne postanowienia umowy Zamawiającego akceptujemy bez zastrzeżeń
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Oświadczamy, iż nie umieścimy lub nie będziemy żądać umieszczania w zawieranej umowie po wyborze naszej oferty, jakichkolwiek postanowień za wyjątkiem postanowień o charakterze informacyjnych lub wskazujących na sposób wykonywania umowy w zakresie komunikacji stron i form tej komunikacji.

      - Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

      - Wnieśliśmy wadium o wartości ……………….  w formie…………………….., które należy zwrócić na nr konta ………………………………………………….………… (jeżeli dotyczy)*.

      - Informujemy o dostępności wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3:

| Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Adres internetowy na której dokument lub oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji lub numer i nazwa postępowania o udzielenie zamówienia u Zamawiającego, w którym Wykonawca złożył oświadczenia lub dokumenty |
| --- | --- |

      - WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

a) ………………………………………………………….

b) ……………………………………………………….itd.

      - Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko: ……………………………………………

Adres: ………………………….…………………………...

Telefon…………………….. fax……………………………

e-mail: …………………………………………………….. .

      - OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest:

…………………………………………………………………………….…………….

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w powyższych zakresie ustanowili pełnomocnictwo)

………………….., dnia …...…….. 2018 roku                    …………………………………………..

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z  imieniem i nazwiskiem).*

Wpisuje Wykonawca, w przypadku wpisania „nie” Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia wymagań i odrzuci ją jako niezgodną z SIWZ.

Wypełnić w przypadku możliwości podania konkretnej wartości.

Wypełnić w przypadku możliwości podania konkretnej wartości.