# Załącznik nr 2 do SIWZ

# …………………………

# (pieczęć wykonawcy)

…………………………

( miejscowość, data)

# FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY:…………………………………………………….……………….

…………………………………………………………………………………………………...

ADRES:…………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………….

Telefon:………………………….……….

FAX lub e-mail na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ...........................................................

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem TAK/NIE (należy wskazać właściwe)

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dostawa uniwersalnego systemu do wizualizacji

wyników rozdziałów elektroforetycznych wraz z oprogramowaniem do akwizycji obrazów cyfrowych i ich analizy ilościowej

(znak sprawy: ADZ.261.28.2018)

zgodnie z warunkami i wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” oraz w załącznikach do SIWZ oferujemy:

- Łączna cena oferty netto:

…………………………….. (słownie: ……………..…………………………….… ),

- Stawka podatku VAT wynosi ………..%*,

- Łączna cena oferty brutto:

…………………………….. (słownie: ……………..…………………………….… )*,

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie z Rozdziałem XIII. SIWZ.

Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).*

*oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Polską

Oświadczamy, że wybór Naszej oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego od następujących towarów/usług zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *:

……………………………………………… - …………………………………..………………… zł netto

Nazwa towaru/usługi			wartość bez kwoty podatku VAT

Art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.): 
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Oferowany sprzęt posiadania następujące parametry:

| LP. | PARAMETR/CECHA | WYMÓG Z OPZ (TAK/NIE) | PARAMETR/CECHA OFEROWANA (DOKŁADNY OPIS) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA MINIMALNE |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | Uniwersalne stanowisko do obrazowania wyników rozdziałów elektroforetycznych | TAK Podać model i producenta w kolumnie 3 |  |
|  | Światło UV (szczyt emisji w zakresie 254-302 nm) przechodzące |  |  |
|  | Światło białe przechodzące |  |  |
|  | Światło białe oświetlenie górne |  |  |
|  | Światło niebieskie, oświetlenie górne |  |  |
|  | Światło zielone, oświetlenie górne |  |  |
|  | Światło czerwone, oświetlenie górne |  |  |
|  | Światło podczerwone, oświetlenie górne |  |  |
|  | Detekcja chemiluminescencji |  |  |
|  | Obrazowanie żeli i blotów w technice stain-free |  |  |
|  | Wykorzystanie wszystkich powyższych metod oświetlania obiektu (pkt. 2 – 10) bez potrzeby zmian sprzętowych |  |  |
|  | Maksymalny rozmiar obrazowania dla fluorescencji nie mniejszy niż 20 x 15 cm |  |  |
|  | Zintegrowana mini-ciemnia optyczna z wbudowaną prowadnicą służącą do mocowania dedykowanych do wybranej aplikacji tac |  |  |
|  | Kamera CCD co najmniej 6 Mpixeli |  |  |
|  | Kamera chłodzona do co najmniej -15 °C |  |  |
|  | Rozmiar piksela w kamerze nie większy niż 4,55 x 4,55 um |  |  |
|  | Zakres dynamiczny kamery minimum 4 rzędy wielkości (65 535 odcieni szarości) |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja ekspozycji na najsilniejszy sygnał (unikanie wysycenia detektora) |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja ekspozycji na wybrany przez użytkownika fragment obrazowanej powierzchni |  |  |
|  | Tryb akwizycji z akumulacją obrazów pośrednich umożliwiający optymalny dobór czasu akwizycji dla chemiluminescencji |  |  |
|  | Stale zamontowany zestaw filtrów optymalny dla stosowanego oświetlenia i umożliwiający selektywną detekcję co najmniej 3 fluoroforów przy obrazowaniu tego samego obiektu („multiplexing”) |  |  |
|  | Pojemność pamięci dyskowej co najmniej 30 Gb |  |  |
|  | Urządzenie zdolne do zapisu uzyskanych obrazów na dyskach sieciowych |  |  |
|  | Co najmniej 3 porty USB |  |  |
|  | Oprogramowanie do obróbki i analizy obrazu na komputerach z systemem Windows (co najmniej 10 stanowisk z dynamicznym przydziałem licencji) |  |  |
|  | Oprogramowanie do obróbki obrazu umożliwia obracanie o dowolny kąt, tworzenie negatywu, regulację jasności i kontrastu |  |  |
|  | Oprogramowania umożliwia automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków. |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia określenie wielkości poszczególnych prążków na podstawie definiowanych przez użytkownika standardów wielkości |  |  |
|  | Możliwość wyznaczania masy zawartej w danym prążku na podstawie normalizacji do pojedynczego prążka referencyjnego lub do krzywej kalibracyjnej |  |  |
|  | Sterowanie systemem za pomocą myszy i klawiatury (w zestawie) |  |  |

- Gwarancja producenta w drugim roku użytkowania systemu:

…………………………………….

(wartości możliwe do wpisania „NIE”, „TAK”)

- Niegraniczona liczba licencji na oprogramowanie do obróbki obrazu i analizy:

………………………………….

(wartości możliwe do wpisania „NIE”, „TAK”)

- Możliwość ustawienia zindywidualizowanego konta w oprogramowaniu do akwizycji dla każdego użytkownika

………………………………….

(wartości możliwe do wpisania „NIE”, „TAK”)

- Możliwość zmiany odległości kamery od obiektu dla co najmniej trzech pozycji

………………………………….

(wartości możliwe do wpisania „NIE”, „TAK”)

- System posiada światło niebieskie przechodzące

………………………………….

(wartości możliwe do wpisania „NIE”, „TAK”)

- Możliwość sterowania za pomocą ekranu dotykowego

………………………………….

(wartości możliwe do wpisania „NIE”, „TAK”)

      - Termin realizacji dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem maksymalnie do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami* i/lub zmianami* SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami
i zasadami postępowania i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

      - Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

      - Oświadczamy, że akceptujemy warunki gwarancji i płatności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia określone w SIWZ.

      - Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

      - Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

      - Realizację dostaw objętych przedmiotem zamówienia wykonamy sami bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców*:

| Część zamówienia, którą zamierzamy powierzyć podwykonawcom | Nazwa (firma) podwykonawcy |
| --- | --- |

      - Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

(Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy)

      - Istotne postanowienia umowy Zamawiającego akceptujemy bez zastrzeżeń
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Oświadczamy, iż nie umieścimy lub nie będziemy żądać umieszczania w zawieranej umowie po wyborze naszej oferty, jakichkolwiek postanowień za wyjątkiem postanowień o charakterze informacyjnych lub wskazujących na sposób wykonywania umowy w zakresie komunikacji stron i form tej komunikacji.

      - Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie, zgodnie z klauzulą informacyjną umieszczoną w Rozdziale XX SIWZ oraz, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

      - Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

      - Wnieśliśmy wadium o wartości ……………….  w formie…………………….., które należy zwrócić na nr konta ………………………………………………….………… (jeżeli dotyczy)*.

      - Informujemy o dostępności wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3:

| Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Adres internetowy na której dokument lub oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji lub numer i nazwa postępowania o udzielenie zamówienia u Zamawiającego, w którym Wykonawca złożył oświadczenia lub dokumenty |
| --- | --- |

      - WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

a) ………………………………………………………….

b) ……………………………………………………….itd.

      - Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko: ……………………………………………

Adres: ………………………….…………………………...

Telefon…………………….. fax……………………………

e-mail: …………………………………………………….. .

      - OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest:

…………………………………………………………………………….…………….

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w powyższych zakresie ustanowili pełnomocnictwo)

………………….., dnia …...…….. 2018 roku                    …………………………………………..

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z  imieniem i nazwiskiem).*

Wpisuje Wykonawca, w przypadku wpisania „nie” Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia wymagań i odrzuci ją jako niezgodną z SIWZ.

Wypełnić w przypadku możliwości podania konkretnej wartości.