# Załącznik nr 2 do SIWZ

# …………………………

# (pieczęć wykonawcy)

…………………………

( miejscowość, data)

# FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY:…………………………………………………….……………….

…………………………………………………………………………………………………...

ADRES:…………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………….

Telefon:………………………….……….

FAX lub e-mail na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ...........................................................

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem TAK/NIE (należy wskazać właściwe)

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dostawa systemu do analizy Droplet Digital PCR z wyposażeniem na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

(znak sprawy: ADZ.261.6.2018)

zgodnie z warunkami i wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” oraz w załącznikach do SIWZ oferujemy:

- Łączna cena oferty netto:

…………………………….. (słownie: ……………..…………………………….… ),

- Stawka podatku VAT wynosi ………..%*,

- Łączna cena oferty brutto:

…………………………….. (słownie: ……………..…………………………….… )*,

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie z Rozdziałem XIII. SIWZ.

Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).*

*oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Polską

Oświadczamy, że wybór Naszej oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego od następujących towarów/usług zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *:

……………………………………………… - …………………………………..………………… zł netto

Nazwa towaru/usługi			wartość bez kwoty podatku VAT

Art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.): 
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Oferowany sprzęt posiadania następujące parametry:

| LP. | PARAMETR/CECHA |  | WYMÓG Z OPZ (TAK/NIE) |  |  | PARAMETR/CECHA OFEROWANA (DOKŁADNY OPIS) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA MINIMALNE |  |  |  |  |  |  |  |
| LP |  | Parametr /Cecha |  |  | Wymóg z OPZ (TAK/NIE) |  | PARAMETR/CECHA OFEROWANA (DOKŁADNY OPIS) |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| 1. |  | System do analizy Droplet Digital PCR |  |  | TAK Podać model i producenta w kolumnie 4 |  |  |
| 2. |  | zapewnia liniowy zakres dynamiczny wynoszący minimalnie 5 rzędów wielkości dla próbki |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Umożliwia detekcję jednaj kopii analizowanej sekwencji w próbce DNA oraz rozróżnienie minimalnie 4-5 kopii pomiędzy analizowanymi próbkami. osiągnięcie precyzji w zakresie ±10% |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Istnieje możliwość rozbudowy zestawu o stację do automatycznego generowania emulsji i rozpipetowywania prób |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Umożliwia pracę z sondami typu TaqMan oraz pozwala na użycie barwników interkalujących tj. np EvaGreen |  |  |  |  |  |
| Generator emulsji: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | praca z kartridżami, na co najmniej osiem próbek każdy |  |  |  |  |  |
| 7. |  | wytwarzanie do 20000 pojedynczych kropli emulsji olejowej (objętości ok. 1nl każda) z wykorzystaniem 20 ul mieszanin reakcyjnych do PCR w czasie nie dłuższym niż 3 min. |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Wytworzona olejowa zawiesina emulsyjna pozwali na amplifikację zawartego w niej produktu z wykorzystaniem techniki PCR |  |  |  |  |  |
| Czytnik reakcji: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | pracuje w formacie płytek 96 dołkowych. |  |  |  |  |  |
| 10. |  | w olejowej zawiesinie emulsyjnej umożliwi odczyt minimalnie 32 próbek na godzinę |  |  |  |  |  |
| 11. |  | pozwala na pracę z barwnikami fluorescencyjnymi FAM oraz VIC (HEX alternatywnie) |  |  |  |  |  |
| 12. |  | wyposażony w dwie indywidualne diody LED do wzbudzenie barwników oraz dwa niezależne kanały fotopowielacza (każdy do oddzielnego kanału) |  |  |  |  |  |
| Oprogramowanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | umożliwia wyświetlanie wyników pomiarów fluorescencji w pojedynczej kropli emulsyjnej dla obu kanałów FAM i VIC oraz EvaGreen |  |  |  |  |  |
| 14. |  | prezentuje wyniki w multipleksie minimalnie do 2 fluoroforów na kroplę. |  |  |  |  |  |
| 15. |  | pozwala na analizę stężenia dla każdej próbki |  |  |  |  |  |
| 16. |  | umożliwi określanie ilości kopii, detekcję mutacji, analizę ekspresji genów |  |  |  |  |  |
| 17. |  | umożliwi łączenie wyników z dołków w powtórzeniach |  |  |  |  |  |
| 18. |  | umożliwi eksport danych w formie tabel czy wykresów do Excela |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Posiada możliwość manualnego dopasowania wartości progowej dla analizy całej płytki lub indywidualnej próbki. |  |  |  |  |  |
| Termocykler |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | gradient w technologii Peltier |  |  |  |  |  |
| 21. |  | głowica na 1x96 próbek, o poj. 0,2 ml z gradientem termicznym |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Pokrywa ogrzewana, dopasowująca się do ogrzewanych probówek |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Szybkość grzania 4ºC/sek. |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Programowanie temperatury w zakresie od 4 do 100ºC |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Dokładność ±0,5ºC |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Równomierność rozkładu temperatury na płycie ±0,5ºC w 30 sek. do temperatury zaprogramowanej |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Blok grzejny posiada gradient termiczny umożliwiający optymalizację warunków reakcji, charakteryzujący się gradientem dynamicznym. Rozpiętość gradientu termicznego w zakresie od 1 do 25ºC. Programowanie gradientu w zakresie temperatur od 30 do 100 ºC |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Funkcja inkubacji prób |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Wyświetlacz kolorowy |  |  |  |  |  |
| 30. |  | Możliwość zapisania w wewnętrznej pamięci termocyklera 500 programów PCR |  |  |  |  |  |
| 31. |  | Eksportowanie przeprowadzonych procedur oraz logów systemu |  |  |  |  |  |
| 32. |  | Porty - 1 x USB |  |  |  |  |  |
| Komputer przenośny |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  | Procesor: co najmniej 2.2 GHz, 4 MB pamięci podręcznej, |  |  |  |  |  |
| 34. |  | Pamięć RAM: co najmniej 8 GB |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Dysk podstawowy: co najmniej 256 GB |  |  |  |  |  |
| 36. |  | OS: Windows 7 64 bit professional lub Windows 10 64 bit |  |  |  |  |  |
| Pipeta |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  | 8 kanałowa dla objętości w zakresie 5-50 ul |  |  |  |  |  |
| 38. |  | Duży skok roboczy |  |  |  |  |  |

- Gwarancja producenta liczona od dnia uruchomienia systemu:

…………………………………….

(wartości możliwe do wpisania 24 m-ce, 36 m-cy, 48 m-cy)

- Nieodpłatny serwis pogwarancyjny liczony od dnia zakończenia gwarancji:

………………………………….

(wartości możliwe do wpisania: 0 lat, 2 lata, 4 lata  – zgodnie z SIWZ)

      - Termin realizacji dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem maksymalnie do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami* i/lub zmianami* SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami
i zasadami postępowania i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

      - Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

      - Oświadczamy, że akceptujemy warunki gwarancji i płatności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia określone w SIWZ.

      - Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

      - Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

      - Realizację dostaw objętych przedmiotem zamówienia wykonamy sami bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców*:

| Część zamówienia, którą zamierzamy powierzyć podwykonawcom | Nazwa (firma) podwykonawcy |
| --- | --- |

      - Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

(Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy)

      - Istotne postanowienia umowy Zamawiającego akceptujemy bez zastrzeżeń
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Oświadczamy, iż nie umieścimy lub nie będziemy żądać umieszczania w zawieranej umowie po wyborze naszej oferty, jakichkolwiek postanowień za wyjątkiem postanowień o charakterze informacyjnych lub wskazujących na sposób wykonywania umowy w zakresie komunikacji stron i form tej komunikacji.

      - Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

      - Wnieśliśmy wadium o wartości ……………….  w formie…………………….., które należy zwrócić na nr konta ………………………………………………….………… (jeżeli dotyczy)*.

      - Informujemy o dostępności wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3:

| Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Adres internetowy na której dokument lub oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji lub numer i nazwa postępowania o udzielenie zamówienia u Zamawiającego, w którym Wykonawca złożył oświadczenia lub dokumenty |
| --- | --- |

      - WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

a) ………………………………………………………….

b) ……………………………………………………….itd.

      - Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko: ……………………………………………

Adres: ………………………….…………………………...

Telefon…………………….. fax……………………………

e-mail: …………………………………………………….. .

      - OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest:

…………………………………………………………………………….…………….

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w powyższych zakresie ustanowili pełnomocnictwo)

………………….., dnia …...…….. 2018 roku                    …………………………………………..

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z  imieniem i nazwiskiem).*

Wpisuje Wykonawca, w przypadku wpisania „nie” Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia wymagań i odrzuci ją jako niezgodną z SIWZ.

Wypełnić w przypadku możliwości podania konkretnej wartości.

Wypełnić w przypadku możliwości podania konkretnej wartości.